Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć on-line biologia

- Pipeta automatyczna: 200-1000 μL 3 szt.

Parametry: czterocyfrowy wyświetlacz wskazujący pojemność w zakresie 100 – 1000 µl z dokładnością do 5 µl,

- Końcówki do pipet automatycznych 3 zest.

Parametry: 1000 μL

- Statyw do probówek 4 szt.

Parametry: Statyw musi posiadać m.in.: pręt z podstawą  uchwyty do biuret, uchwyty do chłodnic, uchwyty do kolb

- Zlewka szklana 20 szt.

Parametry: pojemność 250 ml

- Bagietka 20 szt.

Parametry: rozmiar 4x 200mm

- Skalpel 20 szt.

Parametry: wykonana ze stali nierdzewnej długość 135 mm, rokowana rączka pasująca do ostrzy nr 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 24D, 25, 34, 36 i 36D

- Probówka 6 zest.(10 szt.)

Parametry:

Probówka szklana 15x100 mm okrągłodenna, bakteriologiczna

Pojemność: 14 ml

Średnica zewnętrzna: 15 mm

Średnica wewnętrzna: 13 mm

Wysokość: 100 mm

Materiał: Szkło borokrzemowe BORO 3,3

- Szkiełka nakrywkowe 4 zest. (100 szt w zestawie)

Parametry: rozmiar 20x 20mm

- Szalka hodowlana/szalka 20 szt.

Parametry: Rozmiar 100 x 15 mm, Średnica: 100 mm, Wysokosć: 15 mm, Średnica zewnętrzna podstawy: 94 mm, Wysokość podstawy: 15 mm, Średnica wewnętrzna wieczka: 95,5 mm, Wysokość wieczka: 12,4 mm, Grubość szkła: 1,9 mm, Materiał: szkło sodowo-wapniowe

- Cylinder/cylinder miarowy 4 szt.

Parametry: pojemność 1000 ml Tolerancja +/- 10,0 ml

- Penseta 20 szt.

Parametry: Stal nierdzewna

- Igła laboratoryjna 20 szt.

Parametry: Igła preparacyjna ze stali nierdzewnej  długość: 16 cm długość trzonka: 11 cm długość igły: 5 cm

- Probówki wirówkowe 2 zest (100 szt w zestawie).

Parametry: Pojemność 10 ml, stożkowa

- Pojemniki na mocz 20 szt.

Parametry: pojemnik na mocz pojemność 125ml-sterylny zakrecany

Zadanie 2 Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć on-line biologia

- Anatomiczny model skóry 1 szt.

Parametry:

Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model  wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Warstwy skóry rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane szczegółowo.

- Model szkieletu człowieka 1 szt.

Parametry:

- Naturalnej wielkości model medyczny,

- Numeracja kości i mięśni ze szczegółowym opisem

- Czaszkę można z łatwością otworzyć

- Zestaw zawiera części zamienne

- Żuchwa ilustrująca aparat żujący ruchomy

- Odpinane ręce i nogi

- Najważniejsze stawy  (łokieć, ręka, kolano) są ruchome

- Przepływ tętnicy kręgowej, bocznej dyskopatii lędźwiowej oraz rdzenia kręgowego z korzeniami nerwowymi

- Model zmywalny, trwały i nietłukący się

- Material: PVC, jakościowy drut i połączenia śrubowe

- Możliwość postawienia szkieletu na kółkach

- Model wstępnie zmontowany,

Zadanie 3 Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć on-line biologia

- Odczynnik chemiczny: HCl 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: KH2PO4 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Na2PO4 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: K3PO4 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: NaOH 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Alkohol etylowy 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Benzyna ekstrakcyjna 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Kwas octowy 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Kwas szczawiowy 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Metanol 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Aceton 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: Eter di etylowy 1 szt.

- Odczynnik chemiczny: CuSO4 1 szt.

- Szczelina dyfrakcyjna 1 szt.

Zadanie 4 Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć on-line geografia- w formie 1 zestawu.

W skład zestawu wchodzą:

- Podstawki 2-poziomowe (Podgrzewacz Sammarlek), 2 szt.

- Czujniki temperatury z końcówką z kabelkiem, 4 szt.

- Baterie Energizer AAA Alkaline Power (4 szt.), 2 zest.

- Cylindry miarowe o pojemności 500 ml, 4szt.

- Zlewki o pojemności 250ml, 4 szt.

- Lejki o średnicy przynajmniej 12 cm, 4 szt.

- Plany Krakowa, 4 szt.

- Polska 1:750 000. Mapa ścienna linii kolejowych, 1 szt.

- Mapy fizyczne Polski - plansze edukacyjne, 4 szt.

- Ścienna mapa polityczna świata, 1 szt.

- Papier ksero A4, 500 szt. 2 zest.

- Kartki kolorowe A4 5 kolorów, 70 szt. 1 zest.

- Papier ksero A3, 500 szt. 1 zest.

- Arkusz papieru B1, 5 szt.

- Arkusz papieru A0, 10 szt.

- Naklejki etykiety uniwersalne; format 105x37 na stronie A4, 100 szt. 1 zest.

- Zakreślacze wielokolorowe, 10 zest.

- Kolorowe pisaki, 20 zest.

- Pisaki 12 kolorowe, 6 zest.

- Klej biurowy, 5 szt.

- Folia przeźroczysta do zapisu pisakami permanentnymi, 100 szt. 1 zest.

- Kolorowe pisaki permanentne, 5 zest.

- Flamastry zmywalne do tablicy, 3 szt.

- Zeszyty przedmiotowe (notatnik A4 – 60 kartek), 20 szt.

- Ołówki, 20 szt.

- Gumki, 20 szt.

- Zestawy kredek, 20 zest.

- Talerze papierowe ,100 szt. 1 zest.

- Taśma papierowa szer. 10, 20 m.b.

- Pudełka plastikowe 30cm*10cm*10cm, 5 szt.

- Pojemniki plastykowe format A4, 10 szt.

- Glina mielona sucha (opakowanie 2 kg), 7 szt.

- Piasek kwarcowy (25 kg), 1 szt.

- Barwniki spożywcze 3 kolory, 15 szt.

- Toner do drukarki Konica Minolta Bizhub C 35, komplet